## UserPartsInfo
階層 | [6 empty] | 部材ID | 機器番号 | 機器分類コード | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番
ダイキン工業ユーザー部材
エコキュート
住宅用エコキュート
貯湯ユニット
Xシリーズ
フルオートタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\2d4bb2b634474dc180ceb283ed4f7416\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUX37ZFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX37ZFV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 695000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\e91e1611d0864a08899ddb791242aabd\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUX46ZFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX46ZFV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 720000 | （税無し）
Aシリーズ
フルオートタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\89a3cfd66b684e81be518d9332ec8345\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA37ZFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37ZFV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 642000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\7c9525277d0a4827b16a9e675c937273\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA46ZFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46ZFV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 667000 | （税無し）
フルオートタイプ(薄型)
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\40c467af10dd4239b93a8fb85deb2a26\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA37ZFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37ZFTV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 1075 | 438 | 1813 | 76 | 446 | 1 | 200 | 750000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\e1b6a0054d1d46e28d5c8a771412b36b\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA46ZFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46ZFTV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 1075 | 438 | 2173 | 87 | 547 | 1 | 200 | 796000 | （税無し）
オートタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fd147ce759a243ea998dda3aa0489867\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA37ZSV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37ZSV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 57 | 427 | 1 | 200 | 489000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\a46378eb59114b1387ba5c8627e29660\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA46ZSV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46ZSV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 66 | 526 | 1 | 200 | 514000 | （税無し）
給湯専用タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\fd75440968cd4f4989c2ad580dc83835\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA37ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37ZV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 56 | 426 | 1 | 200 | 487000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\a4adb0296c00485dbbd864bef0b15e3b\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA46ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46ZV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 65 | 525 | 1 | 200 | 512000 | （税無し）
寒冷地仕様
フルオートタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\21731d77880242728a6da2f76b0d3942\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA37ZFHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37ZFHV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 639000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\e2387a73609e440e93d5415e34ffc54f\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA46ZFHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46ZFHV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 664000 | （税無し）
給湯専用タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\863ffeb7cab14f669951b530de729ee7\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA37ZHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37ZHV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 56 | 426 | 1 | 200 | 492000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\b5b39b17dd5946debd37f414802d2702\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA46ZHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46ZHV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 65 | 525 | 1 | 200 | 517000 | （税無し）
Nシリーズ
フルオートタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\cf4c72808948470bb579f6178b3b0ca8\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN37ZFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN37ZFV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 59 | 429 | 1 | 200 | 572000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\ff3367f40db84eafa13b5be178a6e02d\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN46ZFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN46ZFV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 68 | 528 | 1 | 200 | 597000 | （税無し）
給湯専用タイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\828f63e8e2184cfcbc9d22ffb20adcd6\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN37ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN37ZV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 55 | 425 | 1 | 200 | 447000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\db1aabbd4ff24d26a7c509a1ea97227b\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN46ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN46ZV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 64 | 524 | 1 | 200 | 472000 | （税無し）
おひさまエコキュート
フルオートタイプ
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\a849a7c7b8354b3dbe3dab9755eb9823\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA37ZFPV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37ZFPV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 642000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\a062cfecb4bc40208333fc4ec02c5a60\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUA46ZFPV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46ZFPV | エコキュート貯湯タンク | 2025/09/01 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 667000 | （税無し）
ヒートポンプユニット
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調種別(DK-BIM) | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,加熱,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室外,加熱,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(加熱,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(加熱,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[W] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\25aa95d1e1e445f19e46cc1e3cef326d\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQWX45ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQWX45ZV | エコキュート室外機 | 2025/9/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 57 | 1 | 200 | 1.10 | 30×1 | 0.960 | 0.960 | 5.5 | 5.5 | 550000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\408b09b46509427994f37bca6e4cf807\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQWX60ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQWX60ZV | エコキュート室外機 | 2025/9/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 36 | 36 | 44 | 44 | 57 | 825(+74) | 300 | 735 | 57 | 1 | 200 | 1.10 | 30×1 | 1.305 | 1.305 | 7.4 | 7.4 | 635000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\45f9e51724d8483ea3da1edac0d3d959\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW45ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW45ZV | エコキュート室外機 | 2025/9/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 35 | 35 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 635 | 51 | 1 | 200 | 0.98 | 30×1 | 0.995 | 0.995 | 5.6 | 5.6 | 538000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\43bbf6cb3de54ee286c6e7103a654c9f\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW60ZV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW60ZV | エコキュート室外機 | 2025/9/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 38 | 38 | 42 | 42 | 55 | 825(+74) | 300 | 635 | 52 | 1 | 200 | 1.10 | 30×1 | 1.320 | 1.320 | 7.5 | 7.5 | 623000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\f4a24cf4a2674e3cb21daeab631a1f5a\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW45ZHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW45ZHV | エコキュート室外機 | 2025/9/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 58 | 1 | 200 | 1.10 | 30×1 | 0.960 | 0.960 | 5.5 | 5.5 | 561000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\c0fe07eea7b44495be993892761f8208\Folder\Item |  | 50-05-650-4100-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW60ZHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW60ZHV | エコキュート室外機 | 2025/9/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 36 | 36 | 44 | 44 | 57 | 825(+74) | 300 | 735 | 58 | 1 | 200 | 1.10 | 30×1 | 1.305 | 1.305 | 7.4 | 7.4 | 646000 | （税無し）
旧機種
貯湯ユニット
パワフルシャワー型
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\57c811229b0741d5b38dd93274df0ec4\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU37XFHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU37XFHV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 541000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\9c2f5958326445ba89335075e493a552\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU46XFHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU46XFHV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 583000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\9042f7312af24dca86969561a60744de\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU37XFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU37XFV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 536000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\e3a7a608e83e4444b0596b637022be10\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU46XFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU46XFV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 573000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\3d163e99f9a04fb19f63807316514b84\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUX37XFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX37XFV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 571000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\edd5af91c5be46d0b82630a1ac36288c\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUX46XFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX46XFV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 608000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\8e60814d4ecc4ecbb818bec2c80f7f1f\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU37XFPV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU37XFPV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 556000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\8303a17202e84ff5879243bf216b1581\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU46XFPV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU46XFPV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 593000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\b02d7d6231744684a19cda565c341450\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU37XSV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU37XSV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 57 | 427 | 1 | 200 | 413000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\1edcb5321d2c44d4b59fdfc2bd50f11a\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU46XSV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU46XSV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 66 | 526 | 1 | 200 | 445000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\941c1a6dde9e4baf99bd24663747f182\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU37XHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU37XHV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 56 | 426 | 1 | 200 | 409000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\43e4b65e04644c4bad77172aa7731556\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU46XHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU46XHV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 65 | 525 | 1 | 200 | 456000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\59fa9afc91a6481bad6e5c342243c6e4\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU37XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU37XV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 56 | 426 | 1 | 200 | 376000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\343d2531689d46b5a622e27ea2c6c4ec\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU46XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU46XV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 65 | 525 | 1 | 200 | 419000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\c7e053aa624d49ed941ed6ab9c9fcf21\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU37XFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU37XFTV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 1075 | 438 | 1813 | 76 | 446 | 1 | 200 | 623000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\cb1c851f818d4ed6887ecdb6391e7af7\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TU46XFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TU46XFTV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 1075 | 438 | 2173 | 87 | 547 | 1 | 200 | 681000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\76ca3c2dfb3c44e29edf5779e8ac1e41\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUX37XFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX37XFTV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 1075 | 438 | 1813 | 76 | 446 | 1 | 200 | 639000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\c7b95ba4c7864e9ab7102ccfb7478ed3\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUX46XFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX46XFTV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 1075 | 438 | 2173 | 87 | 547 | 1 | 200 | 697000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\1a1bf86794fc494584d66148c6dc0e8d\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA37YFHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37YFHV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 619000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\73a021ed9d5f4b9197c50df226f444b6\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA46YFHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46YFHV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 644000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\5e54afac63aa4e99a5e578bb24ae1b3d\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA37YFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37YFV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 642000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\1dae7f18753e4d07a33d5b7df095fa10\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA46YFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46YFV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 667000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\7e9b2a49e1844df3ab04c1cd0bf05a3a\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA37YSV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37YSV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 57 | 427 | 1 | 200 | 489000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\3a828de69f5441e7a42e97a74217ee52\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA46YSV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46YSV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 66 | 526 | 1 | 200 | 514000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\ee086419d2f14e7c948739d3c5c7dab4\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA37YHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37YHV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 56 | 426 | 1 | 200 | 492000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\a90968f23dc1498cb0142a68fe5b04e0\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA46YHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46YHV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 65 | 525 | 1 | 200 | 517000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\37026091f0304e32ad55458b5c13cff0\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA37YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37YV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 56 | 426 | 1 | 200 | 467000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\79059049a58f4187803a75b2c8d6a596\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA46YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46YV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 65 | 525 | 1 | 200 | 492000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\4edb6e4e79034bc3894c7763856e38ac\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA37YFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37YFTV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 1075 | 438 | 1813 | 76 | 446 | 1 | 200 | 713000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\f654edea2fe842a583d33e20f6f6bee4\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA46YFTV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46YFTV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 1075 | 438 | 2173 | 87 | 547 | 1 | 200 | 759000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\62f772f4c6c64f2d993f3bc35b656d41\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUX37YFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX37YFV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 695000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\58a3791edf2a4e3a802f6b9cb1627243\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUX46YFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUX46YFV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 720000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\9f9e89c69f9441b7b8937ac23c9b6887\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA37YFPV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA37YFPV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 60 | 430 | 1 | 200 | 642000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\9d0a3adc970148be8a596aeefc4d6a5e\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUA46YFPV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUA46YFPV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 69 | 529 | 1 | 200 | 667000 | （税無し）
高圧力型
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 貯湯量[L] | 外形寸法 Ｗ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室内)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室内)[㎜] | 製品質量(室内)[kg] | 運転質量(室内)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\90efa816d3b64683b631faecbc931742\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN37XFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN37XFV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 59 | 429 | 1 | 200 | 481000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\1d3a5e1187d243b4baa9eef02d11f498\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN46XFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN46XFV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 68 | 528 | 1 | 200 | 513000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\6761c242fdbc4885a81246a9eaef7395\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN37XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN37XV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 55 | 425 | 1 | 200 | 371000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\7364fc10fd874f62a3ffbb0689112e42\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート貯湯タンク | TUN46XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN46XV | エコキュート貯湯タンク | 2023/3/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 64 | 524 | 1 | 200 | 413000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\ac88e83608244587aa2347dcab77a4a0\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUXN37XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUXN37XV | エコキュート 貯湯タンク | 2023/8/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 55 | 425 | 1 | 200 | 406000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\5727bbd1e78a47c5b720ce89c8c02f1f\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUXN46XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUXN46XV | エコキュート 貯湯タンク | 2023/8/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 64 | 524 | 1 | 200 | 448000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\80d8ae9741964314809b417b9b973202\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUN37YFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN37YFV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 59 | 429 | 1 | 200 | 572000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\3d701ec2581248fb907f033079528790\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUN46YFV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN46YFV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 68 | 528 | 1 | 200 | 597000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\0acd668a516f415db23ee36199fc8a50\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUN37YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN37YV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 370 | 630 | 730 | 1825 | 55 | 425 | 1 | 200 | 447000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\d179f110b3a244a0ba1a3bf08e8fc03a\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | タンク類 | 製缶類・ヘッダー | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | エコキュート 貯湯タンク | TUN46YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | TUN46YV | エコキュート 貯湯タンク | 2024/9/1 | 室外機 | 460 | 630 | 730 | 2175 | 64 | 524 | 1 | 200 | 472000 | （税無し）
ヒートポンプユニット
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 加熱能力(50ヘルツ電源)[kW] | 加熱能力(60ヘルツ電源)[kW] | 送 風 量(室外,加熱,50ヘルツ電源,強)[m3/min] | 送 風 量(室外,加熱,60ヘルツ電源,強)[m3/min] | 騒 音 値SPL(加熱,50ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値SPL(加熱,60ヘルツ電源,強)[db] | 騒 音 値PWL[db] | 外形寸法 Ｗ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｄ(室外)[㎜] | 外形寸法 Ｈ(室外)[㎜] | 製品質量(室外)[kg] | 相[φ] | 電圧[V] | 電動機出力(室外,圧縮機)[kW] | 電動機出力(室外,送風機)[W] | 消費電力(加熱,50ヘルツ電源)[kW] | 消費電力(加熱,60ヘルツ電源)[kW] | 運転電流(加熱,50ヘルツ電源)[A] | 運転電流(加熱,60ヘルツ電源)[A] | 標準価格[円（税抜）] | 備 考
[7 empty] | GUID\ae0bc37ad6c6483cb1a1b775c63462b3\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW45XHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW45XHV | エコキュート室外機 | 2023/3/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 59 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 0.960 | 0.960 | 5.5 | 5.5 | 484000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\94822a2e2516413ab1a058679b846ba7\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW60XHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW60XHV | エコキュート室外機 | 2023/3/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 59 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 1.300 | 1.300 | 7.4 | 7.4 | 557000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\d0c0364c19bb4924ac9d25d0d470c884\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW45XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW45XV | エコキュート室外機 | 2023/3/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 35 | 35 | 38 | 38 | 51 | 825(+74) | 300 | 635 | 52 | 1 | 200 | 0.98 | 27×1 | 0.995 | 0.995 | 5.4 | 5.4 | 464000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\cf739ab8a63b430bab1dab790f1b920e\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQW60XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW60XV | エコキュート室外機 | 2023/3/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 38 | 38 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 635 | 53 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 1.320 | 1.320 | 7.2 | 7.2 | 537000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\eba060bec727493b81c07987d9b9c82d\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQWX45XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQWX45XV | エコキュート室外機 | 2023/3/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 58 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 0.960 | 0.960 | 5.5 | 5.5 | 474000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\99af06b964fb48febbf243d98c076a03\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート室外機 | RQWX60XV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQWX60XV | エコキュート室外機 | 2023/3/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 58 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 1.300 | 1.300 | 7.4 | 7.4 | 547000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\89975447aee74e2bbbf6800e97a65a6d\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート 室外機 | RQW45YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW45YV | エコキュート 室外機 | 2024/9/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 35 | 35 | 38 | 38 | 51 | 825(+74) | 300 | 635 | 52 | 1 | 200 | 0.98 | 27×1 | 0.995 | 0.995 | 5.4 | 5.4 | 538000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\a134d078fd0c4484901033251151f38e\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート 室外機 | RQW60YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW60YV | エコキュート 室外機 | 2024/9/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 38 | 38 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 635 | 53 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 1.320 | 1.320 | 7.2 | 7.2 | 623000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\86a3345988bb44aa8b13cba6245b184e\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート 室外機 | RQWX45YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQWX45YV | エコキュート 室外機 | 2024/9/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 58 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 0.960 | 0.960 | 5.5 | 5.5 | 550000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\f56d7a0b545743ce98cef8e5a391cc4f\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート 室外機 | RQWX60YV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQWX60YV | エコキュート 室外機 | 2024/9/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 58 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 1.300 | 1.300 | 7.4 | 7.4 | 635000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\e1bbca3021a44bd6b00658a7146acacc\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート 室外機 | RQW45YHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW45YHV | エコキュート 室外機 | 2024/9/1 | 室外機 | 4.5 | 4.5 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 59 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 0.960 | 0.960 | 5.5 | 5.5 | 561000 | （税無し）
[7 empty] | GUID\f00891b53f60462b8a0b0194b71549fa\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 熱源機器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | エコキュート 室外機 | RQW60YHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | RQW60YHV | エコキュート 室外機 | 2024/9/1 | 室外機 | 6.0 | 6.0 | 36 | 36 | 40 | 40 | 53 | 825(+74) | 300 | 735 | 59 | 1 | 200 | 1.10 | 27×1 | 1.300 | 1.300 | 7.4 | 7.4 | 646000 | （税無し）
業務用ヒートポンプ給湯器
業務用エコキュート
EQG461YHV
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 電源 | 電源容量[A] | 最大電流[A] | 使用外気温度範囲(最低) | 使用外気温度範囲(最高) | 標準貯湯(加熱能力(中間期)) | 標準貯湯(加熱能力(夏期)) | 標準貯湯(加熱能力(冬期)) | 標準貯湯(加熱能力(着霜期)) | 標準貯湯(加熱能力(寒冷地冬期)) | 高温貯湯(加熱能力(中間期)) | 高温貯湯(加熱能力(夏期)) | 高温貯湯(加熱能力(冬期)) | 高温貯湯(加熱能力(着霜期)) | 高温貯湯(加熱能力(寒冷地冬期)) | 消費電力(標準貯湯、加熱(中間期)) | 消費電力(標準貯湯、加熱(夏期)) | 消費電力(標準貯湯、加熱(冬期)) | 消費電力(標準貯湯、加熱(着霜期)) | 消費電力(標準貯湯、加熱(寒冷地冬期)) | 消費電力(高温貯湯、加熱(中間期)) | 消費電力(高温貯湯、加熱(夏期)) | 消費電力(高温貯湯、加熱(冬期)) | 消費電力(高温貯湯、加熱(着霜期)) | 消費電力(高温貯湯、加熱(寒冷地冬期)) | 圧縮機(電動機出力) | ファン(電動機出力×台数) | ファン(風量、強(H)) | ファン(風量、弱(M)) | 運転音(中間期) | 運転音(冬期) | 製品外形寸法 H×W×D | 製品質量 | 冷媒(冷媒名称) | 冷媒(封入量) | 接続配管(循環往き側配管) | 接続配管(循環戻り側配管) | 接続配管(ドレン配管) | 機外配線(接続形状) | 機外配線(連絡電線、電線仕様) | 機外配線(連絡電線、芯数) | 備考
[7 empty] | GUID\2ddf326f511e4c1490d58fab64913a27\Folder\Item |  | 50-05-650-2500-030 | 湯沸器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 給湯暖房用熱源機 | 電気給湯暖房用熱源機 | ヒートポンプユニット | RQWG60YHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 電気給湯暖房用熱源機 | EQG461YHV | RQWG60YHV | 業務用エコキュートヒートポンプユニット | 2024/11/1 | 室外機 | 単相200V 50/60Hz | 20 | 18 | -25 | 43 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 4.70 | 4.80 | 6.00 | 4.40 | 6.00 | 4.80 | 4.90 | 1.30 | 0.82 | 1.39 | 1.79 | 2.15 | 1.56 | 0.99 | 2.00 | 2.10 | 2.45 | 1.10 | 27×1 | 36 | 30 | 40 | 45 | 735×825(+74)×300 | 59 | R744(CO2) | 1.10 | R1/2オネジ | R1/2オネジ | VP16 | 3芯クイックジョイント | VVFφ2.0mm（φ2.6mm） | 3
[16 empty] | メーカーコード | メーカー名 | 細分類 | セット型番 | メーカー型番 | 型式名称 | 製品リリース年月日 | 空調機器種別(DK-BIM) | 電源 | 電源容量[A] | 最大電流[A] | 使用外気温度範囲(最低)[℃] | 使用外気温度範囲(最高)[℃] | 消費電力(凍結防止ヒータ)[kW] | 消費電力(沸き上げポンプ)[kW] | 消費電力、その他(制御用)[kW] | タンク容量[L] | タンク保温性能 | タンク最高使用圧力[kPa] | 逃し弁(設定圧力) | 減圧弁(設定圧力) | 製品外形寸法 H×W×D[mm] | 製品質量(満水時)[kg] | 接続口給水･給湯口 | 接続口排水口 | 接続口HP往き戻り口 | 備考
[7 empty] | GUID\875cbf4c7fdb474ca540670fadc09dc7\Folder\Item |  | 50-05-700-2100-080 | 湯沸器 | 湯沸器・給湯暖房機 | 製缶型式水槽類 | 温水タンク | 貯湯ユニット | TUG461YHV | 504042 | ダイキン工業（株） | 温水タンク | EQG461YHV | TUG461YHV | 業務用エコキュート貯湯ユニット | 2024/11/1 | 室外機 | 単相200V 50/60Hz | 20 | 18 | -20 | 43 | 0.08 | 0.008 | 0.003 | 460 | 2.8℃低下/10時間 | 360 | 360 | 320 | 2175×630×730 | 68(528) | R3/4オネジ | 内径φ12ホース用口 | R1/2オネジ

## GroupList (hidden)
熱源機器
冷却塔
ファン類
ポンプ類
架台
空調機
ファンコイルユニット
パッケージエアコン
タンク類
衛生器具
集合管
給水給湯器具
湯沸器
排水設備
ガス器具
ガスメーター
消火器具
濾過設備
ヘッダ
照明器具
コンセント
スイッチ
電気器具
盤類
受変電設備
発電機
自動火災報知設備
スピーカー
機械基礎
支持金物
吊ボルト
メータユニット
冷媒管ラック
配管化粧カバー
トラップ
制気口(丸)
制気口(角)
メンテナンススペース
その他